南开（融侨）中学校

体育馆、食堂消防报警系统修缮招标文件

招标文件编号：

招标人：重庆南开（融侨）中学

2017年9月26日

重庆南开（融侨）中学校体育馆、食堂消防报警系统修缮项目采用网上询价方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

一、采购项目名称及数量

预算合计：￥48000.00元  人民币 肆万捌仟元整

| 序号 | 项目 | 批注/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警系统主机 | 主流品牌主机 |
| 2 | 报警系统设备 | 烟感、温感、手报、声光等 |
| 3 | 报警系统安装材料 | 电线、KBG管等 |
| 4 | 辅料机具 |  |
| 5 | 运费 |  |
| 6 | 安装人工费 |  |
| 7 | 工程管理费5% |  |
| 8 | 合计 | 含税金 |

南开(融侨)中学体育馆、食堂消防报警系统修缮报价表

报警设备型号详见附件1

二 、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）2015年至今需有消防报警系统的同类项目合同；

三、报价时间

报价开始时间：2017-09-26   08:00

报价截止时间：2017-09- 30   08:00

地点: 重庆南开（融侨）中学校办公楼一楼会议室

四、保证金 ：无

五、响应文件要求

响应文件要求必须上传 ：是

六、商务条款

（一）交货时间：

合同签订后30个日历日内

（二）交货地点：

重庆南开（融侨）中学校指定地点

（三）验货方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行，经消防部门验收通过后，才作为最终验收。

（四）报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用,不因薪酬、材料运费、仓租、保险、生活指数、税率、利率或外汇价格等波动而做出任何调整。

（五）付款方式

消防部门验收最终通过后，采购人于15个工作日内，支付合同95%货款。

质保金5%，满一年后支付。

七、其它要求

（一）成交原则：

在符合本次采购要求、维修及产品质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同评分的，则以先报价的供应商为中标供应商 。

（二）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（三）质疑答复

(1)采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

(2)采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后两个日历日内，对质疑内容作出答复

(3)质疑答复方式

采购人通过补遗方式对质疑进行答复。

（四）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

八、联系方式

联 系 人： 姜强 13320257778

附件1

| 编 号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JBF4101 | 分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见。 |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R) | JBF4111或JTW-ZD-JBF-4110 | 分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见。 |
| 3 | 探测器底座 | JBF-VB4301B | 配接探测器使用 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | JBF4121-P | 电子编码\机械复位\带电话插孔 |
| 5 | 消火栓按钮 | JBF4123 | 电子编码，机械复位，具有防溅水功能，4线制。 |
| 6 | 火灾声光警报器 | JBF4372E | 编码型 |
| 7 | 输入模块 | JBF4131 | 电子编码\内置CPU\接收开关量信号 |
| 8 | 输入/输出模块 | JBF4141 | 电子编码\内置CPU\单输入单输出 |
| 9 | 输出模块 | JBF4143 | 电子编码，内置CPU，两组无源触点输出，广播切换专用。 |
| 10 | 输入/输出模块 | JBF-5155 | 非编码型，用于交直流转换控制，双切换，一个回答，具有断线监测功能。 |
| 11 | 吸顶音箱 | 3W | 3W，普通型，安装孔距138mm |
| 12 | 消防电话分机 | HY2713*S | 插孔式，配接615项总线电话系统使用。 |
| 13 | 编码器 | JBF-FA-E | 液晶显示，可对现场总线部件编址、读址。 |
| 14 | 火灾报警控制器（联动型） | JB-TG-JBF-11SF/C1000 | 立柜式，不含柜，5回路，含1000地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，含一套8路多线手动控制盘，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源，含备电， 12V24AH蓄电池一组。 |
| 15 | 多线盘单元 | JBF-11SF-CD8B | 用于JBF-11SF系列火灾报警控制器。入柜式2U，8路多线控制，每路一启一停一回答，配接JBF-5155输入/输出模块使用。 |
| 16 | 广播控制盘/MP3 | HY5723D | 入柜式3U，含广播分配盘，音源。电子录音带监听，需DC24V供电。 |
| 17 | 广播功率放大器 | HY2733D2/500W | 入柜式2U，带监听、遥控功能 |
| 18 | 消防电话总机 | HY5711B | 总线制，入柜式3U，有极性二总线，系统最大容量99门。 |
| 19 | 蓄电池 | BT-12M24AT | 用于JBF-11SF系列火灾报警控制器，1组两节。 |
| 20 | 立式机柜 | JBF-11SF/G | 28U容量，外形尺寸：550mm宽×480mm厚×1770mm高。 |
| 21 | 消防控制室图形显示装置软件 | 0 | 用于火灾自动报警及联动控制系统的图形化管理与监控，含正版windows 7专业版操作系统，软件不单独销售，含硬件。 |
| 22 | 消防控制室图形显示装置 | JBF5200 | 专用工控机，含加密狗，含软件，含制作，含操作系统。 |
| 共22项 |  |  |  |