询价通知书

项目名称：重庆南开(融侨)中学校学生公寓空调采购及安装

采购单位：重庆南开(融侨)中学校

2021年11月18日

一、投标须知

根据南岸区教委采购组批准的采购计划，现对本项目以询价采购方式进行采购，欢迎具备相关资质和供货能力的投标人参与投标报价。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 重庆南开(融侨)中学校 |
| 2 | 项目名称 | 项目名称：重庆南开(融侨)中学校学生公寓空调采购安装项目 |
| 3 | 开标时间 | 开标时间：2021年11月24日 下午16：30 |
| 4 | 开标地点 | 重庆南开(融侨)中学校 办106会议室 |
| 5 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2021年11月24日 下午16：00 |
| 6 | 投标地点 | 重庆南开(融侨)中学校 现教中心 |
| 7 | 投标文件 | 投标文件为正副本各一份，须密封送达，密封袋上应写明投标人名称和地址、项目名称。投标文件包括但不仅限于：投标报告、投标人法定代表人身份证明书、投标人法定代表人授权委托书。 |
| 8 | 无效投标 | 超过最高限价的投标、投标产品不满足本项目配置要求、资格条件不满足为无效投标。 |
| 9 | 报价要求 | 本项目设备最高限价485000元，高于限价为无效投标。投标报价为一次性报价，投标报价包括设备、运输费、安装、铜管、配件、售后服务费、税费等其他一切费用。 |
| 10 | 交货及验收 | 合同签订后10天内完成交货及安装。中标单位供应的货物安装到位，由采购单位按合同约定组织验收，出具验收报告。 |
| 11 | 质保要求 | 整机全免费质保6年。 |
| 12 | 付款方式 | 货款采购单位转账支付。本次采购货物验收合格后，10天内支付合同总金额97%，质保期满后支付合同尾款3%。 |
| 13 | 评标原则 | 采用最低评标价法进行评标。即在满足询价文件和设备配置参数要求的前提下，最低价中标。 |
| 14 | 采购数量及配置要求 | 附后 |
| 15 | 产品样品 | 无 |

二、采购数量及配置要求

| 编号 | 品牌 | 名称、型号、技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的/Midea | 美的（Midea）新能效KFR-26GW/BDN8Y-GC401(3)A 大1匹变频挂壁式空调 定频/变频 ：变频 能效等级：3级 制冷量(W)：2610(200-3850) 制冷功率(W)：645(80-1450) 制热量(W)：3950(200-5050) 制热功率(W)：1070(80-1665) 循环风量（m³/h)：620 | 75 | 台 |
| 2 | 美的/Midea | 美的(Midea) 新能效KFR-35GW/BDN8Y-GC401(3)A 1.5匹变频挂壁式空调 定频/变频 ：变频 能效等级：3级 制冷量(W)： 7200 制冷功率(W)：3100 制热量(W)： 8600 制热功率(W)：3200 循环风量（m³/h)： 1100 | 60 | 台 |
| 3 |  | 铜管φ6.35 | 565 | 米 |
| 4 |  | 铜管φ12.7 | 569 | 米 |
| 5 |  | PVC冷凝水排水管25 | 398 | 米 |
| 6 |  | 信号屏蔽线4*1.5mm2 | 590 | 米 |
| 7 |  | 电源线2.5mm2 | 1852 | 米 |
| 采购最高限价（元）：肆拾捌万伍仟圆整 |  |  |  |  |

三、供应商须知

（一）供应商资格

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商基本资格条件审核

1、具有独立承担民事责任的能力

（1）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

（2）供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

供应商提供书面声明或相关证明材料

4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

供应商提供书面声明（见格式文件）

（三）投标报价政策性扣减

1. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

4.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（四）售后服务

1.质保期限：6年

2.保修范围：整机全免费包修

3.服务措施：2小时内采取相应响应措施，无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术维修。

4.质保期后服务：应提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

四、响应文件格式要求

一、经济部分

1、报价函

2、明细报价表

二、技术部分

1、技术应答

2、技术响应偏离表

三、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表

3、其它优惠承诺

四、资格条件及其他

1、法定代表人身份证明书（格式）

2、法定代表人授权委托书（格式）

3、书面声明（格式）

4、法人营业执照副本复印件（签合同携带原件备查）

5、税务登记证副本复印件（签合同时携带原件备查）

五、其他

1、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料

2、符合渝财采购〔2016〕12号文件和渝财采购〔2019〕4号文件规定的投标人，以扣除后的报价参与评审。

一、经济部分

1、报价函

# 报价函

学校：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书文件，经详细研究，决定参加该询价项目的投标。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：             元整；人民币小写：            元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的所有要求。

5.我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

6.我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

7.如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                         年   月   日

2、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目询价通知书中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

2、服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价通知书的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 谈判项目需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3、其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

1、法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

2、法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

- 若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

3、书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录（未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

4、法人营业执照（副本）复印件

5、税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他

1、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料

2、符合渝财采购〔2016〕12号文件和渝财采购〔2019〕4号文件规定的投标人，以扣除后的报价参与评审。